МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ

(Минздравсоцразвития России)

ПРИКАЗ28.03.2012	№ 278 н

Москва

Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения

В соответствии с пунктом 5.2.100.4 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 2, ст. 244; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427, 1434; № 33, ст. 4083, 4088; № 43, ст. 5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394; № 11, ст. 1225; № 25, ст. 3167; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; № 35, ст. 4574; № 52, ст. 7104; 2011, № 2, ст. 339; № 14, ст. 1944; № 24, ст. 3494; № 34, ст. 4985; № 47, ст. 6659; № 51, ст. 7529), приказываю:

- Утвердить:

требования к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, согласно приложению № 1;

перечень оборудования для оснащения организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, согласно приложению № 2.

- Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 429н «Об организации деятельности плазмоцентров» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2008 г. № 12218). Министр	Т. А. Голикова

Приложение № 1 к приказу

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 № 278н

Требования  к  организациям  здравоохранения  (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку,  хранение  и  обеспечение  безопасности  донорской  крови  и  ее  компонентов.

- Настоящие  требования  устанавливают  требования  к организациям  здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим  заготовку,  переработку,  хранение  и  обеспечение  безопасности  донорской крови и  ее  компонентов  в  Российской Федерации  (далее - организации здравоохранения).

- Организации здравоохранения являются участниками единого информационного пространства службы крови Российской Федерации и обеспечивают автоматизированную передачу в единую информационную базу по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, следующих сведений:

а)	о количестве заготовленной и переработанной донорской крови и её компонентов;

б)	о запасах донорской крови и ее компонентов с указанием группы крови и резус-принадлежности;

в)	об обращении донорской крови и ее компонентов;

г)	о посттрансфузионных реакциях и осложнениях у доноров и реципиентов;

д)	о донорах и донациях;

е)	о субъектах обращения донорской крови и ее компонентов;

ж)	о лицах, у которых выявлены противопоказания к донорству крови и ее компонентов.

  - В целях обеспечения прослеживаемости донорской крови и ее компонентов в организациях здравоохранения ведется учет сведений о донорах, процедурах заготовки, апробации, переработки, хранения и использования (утилизации) донорской крови и ее компонентов.

Указанный учет сведений может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

  - Деятельность станций переливания крови и центров крови, осуществляющих заготовку, переработку, хранение, транспортировку компонентов крови, обеспечивающих их безопасность, осуществляется в соответствии с требованиями к станции переливания крови (центру крови), предусмотренными приложением № 1 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала станции переливания крови (центра крови), предусмотренными приложением № 2 к настоящим требованиям.

  - Деятельность отделений переливания крови и трансфузиологических отделений, осуществляющих оказание медицинской помощи и заготовку, переработку, хранение донорской крови, ее компонентов, организацию трансфузионной терапии, осуществляется в соответствии с требованиями к отделению переливания крови (трансфузиологическому отделению), предусмотренными приложением № 3 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала отделения переливания крови (трансфузиологического отделения), предусмотренными приложением № 4 к настоящим требованиям.

  - Деятельность трансфузиологических кабинетов и кабинетов переливания крови, осуществляющих транспортировку, хранение компонентов донорской крови, организацию трансфузионной терапии, осуществляется в соответствии с требованиями к трансфузиологическому кабинету (кабинету переливания крови), предусмотренными приложением № 5 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови), предусмотренными приложением № 6 к настоящим требованиям.

  - Деятельность плазмоцентров, осуществляющих заготовку плазмы для фракционирования, осуществляется в соответствии с требованиями к плазмоцентрам, предусмотренными приложением № 7 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала плазмоцентра стационарного типа, предусмотренными приложением № 8 к настоящим требованиям.проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности СПК в условиях чрезвычайных ситуаций на соответствующей административной территории;

обеспечение повышения квалификации работников СПК и участие в работе по повышению квалификации специалистов с высшим и средним медицинским образованием организаций здравоохранения по вопросам клинической и производственной трансфузиологии.

8. Для обеспечения функций СПК в ее структуре рекомендуется предусматривать:

    - центр организации трансфузиологической помощи (организационно-методический отдел);

    - отдел комплектования донорских кадров:

    - отдел заготовки крови и ее компонентов, включающий:

а)	отделение заготовки крови в стационарных условиях;

б)	отделение плазмоцитафереза;

в)	группу приготовления тромбоцитных концентратов (клеток крови);

г)	группу фракционирования крови;

д)	группу вирусинактивации компонентов крови;

е)	отделение карантинизации;

ж)	группу подготовки материалов;

з)	группу выбраковки и утилизации медицинских отходов;

и)	группу заготовки крови в выездных условиях (выездная бригада для заготовки донорской крови);

к) отделение долгосрочного хранения клеток крови (криобанк);

    - экспедицию с центром управления запасами компонентов крови;

    - отдел лабораторной диагностики, включающий:

а)	клиническую лабораторию (группа предварительного обследования доноров, группа биохимических исследований, группа иммуногематологических исследований);

    - лабораторию иммунологических исследований;

в)	лабораторию молекулярно-биологических исследований;

г)	бактериологическую лабораторию;

б)	отдел контроля качества;

7) отдел информационных технологий.

Приложение № 1 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28 марта 2012 № 278н

## Требования к станции переливания крови (центру крови)

- Станция переливания крови (центр крови) (далее - СПК) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития России и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

      - Основной задачей СПК является заготовка, переработка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов с целью удовлетворения потребностей государственных организаций здравоохранения (далее - организации здравоохранения), в компонентах крови.

      - Количество СПК и их мощность определяются с учетом объемов заготовки донорской крови и ее компонентов и потребности населения субъекта Российской Федерации в донорской крови и ее компонентов.

Если в субъекте Российской Федерации функционирует несколько СПК, то на одну из станций возлагаются функции головного учреждения, осуществляющего организационно-методическую работу со всеми СПК субъекта Российской Федерации.

  - В зависимости от производственной мощности по заготовке крови, ее переработке на компоненты и препараты СПК делятся на:

заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в

год;

заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год.

        - На должность руководителя СПК назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемыми Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. № 14292), по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «трансфузиология».

        - Структура СПК, численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем СПК в зависимости от производственной мощности по заготовке крови, ее переработке на компоненты и препараты, организационной работы и численности обслуживаемого населения с учетом требований к штатным нормативам медицинского персонала станции переливания крови (центра крови), предусмотренных приложением № 2 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

        - Функциями СПК являются:

организация донорства, заготовка, хранение, переработка донорской крови и ее компонентов;

обеспечение организаций здравоохранения компонентами крови; проведение индивидуального подбора крови и ее компонентов для реципиентов;

взаимодействие с общественными организациями, медицинскими образовательными и научными организациями, всероссийскими и региональными (в том числе научными) сообществами врачей, а также средствами массовой информации по агитации и пропаганде донорства среди населения;

обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови; участие в анализе причин посттрансфузионных осложнений, разработка и проведение мероприятий по их профилактике;

выполнение совместно с научно-исследовательскими учреждениями научных исследований по разработке новых технологий приготовления компонентов крови и внедрению новых методов лечения пациентов с использованием компонентов крови;

оказание организационно-методической и консультативной помощи субъектам обращения донорской крови и ее компонентов по вопросам заготовки, переработки, хранения и применения компонентов крови;

проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности СПК в условиях чрезвычайных ситуаций на соответствующей административной территории;

обеспечение повышения квалификации работников СПК и участие в работе по повышению квалификации специалистов с высшим и средним

медицинским образованием организаций здравоохранения по вопросам клинической и производственной трансфузиологии.

8. Для обеспечения функций СПК в ее структуре рекомендуется предусматривать:

          - центр организации трансфузиологической помощи (организационно-методический отдел);

          - отдел комплектования донорских кадров:

          - отдел заготовки крови и ее компонентов, включающий:

а)	отделение заготовки крови в стационарных условиях;

б)	отделение плазмоцитафереза;

в)	группу приготовления тромбоцитных концентратов (клеток крови);

г)	группу фракционирования крови;

д)	группу вирусинактивации компонентов крови;

е)	отделение карантинизации;

ж)	группу подготовки материалов;

з)	группу выбраковки и утилизации медицинских отходов;

и)	группу заготовки крови в выездных условиях (выездная бригада для заготовки донорской крови);

к) отделение долгосрочного хранения клеток крови (криобанк);

          - экспедицию с центром управления запасами компонентов крови;

          - отдел лабораторной диагностики, включающий:

а)	клиническую лабораторию (группа предварительного обследования доноров, группа биохимических исследований, группа иммуногематологических исследований);

          - лабораторию иммунологических исследований;

в)	лабораторию молекулярно-биологических исследований;

г)	бактериологическую лабораторию;

б)	отдел контроля качества;

7) отдел информационных технологий.

Приложение № 2 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28 марта 2012 № 278н

Требования к штатным нормативам медицинского персонала станции переливания крови (центра крови)

1. Требования к штатным нормативам медицинского персонала центра организации трансфузиологической помощи

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Заведующий центром; заместитель руководителя по организационно-методической работе (медицинской части); врач-трансфузиолог | 1 |
| Врач-трансфузиолог | 5 |
| Врач-методист (трансфузиолог) | 2 |
| Врач-эпидемиолог | 1 |
| Экономист | 1 |
| Медицинский регистратор | 3 |
| Медицинский статистик | 4 |

Примечание.

Центр организации трансфузиологической помощи может вводиться в структуру СПК вместо организационно- методического отдела. В СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год, вместо организационно-методического отдела в штатные нормативы вводится 0,5 ставки врача-методиста (трансфузиолога).

2. Требования к штатным нормативам медицинского персонала 2.1. Организационно-методический отдел

|  | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, | СПК, | СПК, | СПК, |
|  | заготавливающ | заготавливающ | заготавливающ | заготавливающ |
| Наименование должностей | ие от 4001 до 6000 литров | ие от 6001 до 8000 литров | ие от 8001 до 10000 литров | ие свыше 10000 литров |
|  | донорской | донорской | донорской | донорской |
|  | крови и ее | крови и ее | крови и ее | крови и ее |
|  | компонентов в | компонентов в | компонентов в | компонентов в |
|  | год | год | год | год |
| Заведующий отделом; врач-трансфузиолог | — | — | 1 | 1 |
| Врач-трансфузиолог | — | 0,5 | 1 | 1 |
| Врач-методист (трансфузиолог) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Врач-эпидемиолог | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Экономист | — | 0,5 | 1 | 1 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинский статистик | 1 | 1 | 2 | 2 |

2.2. Отдел комплектования донорских кадров

|  | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий отделом; врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Сестра-хозяйка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.1. Отделение комплектования доноров |
| Заведующий отделением; врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач-трансфузиолог | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Менеджер по пропаганде донорства | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 4 |
| Санитарка | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 |
| 2.2.2. Группа иммунизации доноров |
| Врач-трансфузиолог | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Медицинский регистратор | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Санитарка | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.3. Единый донорский центр |
| Врач-трансфузиолог | - | - | - | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинский регистратор (оператор ЭВМ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Отдел заготовки крови и ее компонентов

|  | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Наименование должностей | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров |
|  | крови и ее |  |  | донорской | донорской |
|  | компоненто в в год |  |  | крови и ее компоненто в в год | крови и ее компоненто в в год |
| Заведующий отделом; врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сестра-хозяйка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ЭЛ. Отделение заготовки крови в стационарных условиях

(вводится во всех СПК из расчета заготовки 2000 литров крови в год)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Врач-трансфузиолог | 1 |
| Операционная медицинская сестра | 1 |
| Медицинская сестра | 1 |
| Медицинский регистратор | 1 |
| Санитарка | 2 |

3.2. Отделение плазмоцитафереза

(вводится во всех СПК)

|  | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Наименование должностей | при заготовке 1000 литров плазмы в год | при заготовке свыше 1000 литров плазмы дополнительно вводится на каждые 500 литров плазмы |
| Заведующий отделением; врач-трансфузиолог | 1 |  |
| Врач-трансфузиолог | 1 | 1 |
| Операционная медицинская сестра | 2 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 0,5 |
| Медицинский регистратор | 1 | 0,5 |
| Санитарка | 2 | 1 |
| Аппаратчик (техник) | 1 | 0,25 |

3.2.1. Группа приготовления тромбоцитных концентратов

(клеток крови)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | из расчета заготовки не менее 3000 доз в год клеток крови (при заготовке тромбоцитов методом афереза до 1000 доз клеток крови в год) | На каждые 1000 доз клеток крови свыше 3000 доз в год дополнительно вводится (при приготовлении тромбоцитов методом афереза на каждые 500 доз свыше 1000 доз клеток крови в год) |
| Врач - трансфузиолог | 1 | 0,5 |
| Операционная медсестра | 1 | 0,5 |

0,5

Медицинский регистратор

3.3. Группа фракционирования крови

|  | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Наименование должностей | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров |
|  | крови и ее |  |  | донорской | донорской |
|  | компоненто в в год |  |  | крови и ее компоненто в в год | крови и ее компоненто в в год |
| Врач-трансфузиолог | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Операционная медицинская сестра | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Медицинский регистратор | — | 1 | 1,5 | 2 | 4 |
| Санитарка | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Аппаратчик (техник) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

## 3.4. Группа вирусинактивации компонентов крови

Наименование должностей

(вводится при наличии соответствующего оборудования и может входить в структуру отделения карантинизации)

Количество штатных единиц

|  | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской крови и ее | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | компонентов в год |  |  | крови и ее компонентов в год | крови и ее компонентов в год |
| Врач - трансфузиолог | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Операционная медсестра | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Санитарка | — | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |

3.5.0тделение карантинизации

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделением; врач-трансфузиолог | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

| Врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинский регистратор | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.6. Группа подготовки материалов |
| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
|  | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Моечная |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Санитарка | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,5 |
|  | Дистилляционная |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Санитарка | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Стерилизационная |
| Медицинская сестра | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
| Санитарка | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

3.7. Группа выбраковки и утилизации медицинских отходов

(может входить в структуру отделения карантинизации)

|  | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Наименование должностей | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров |
|  | крови и ее |  |  | донорской | донорской |
|  | компонентов в год |  |  | крови и ее компонентов в год | крови и ее компонентов в год |
| Врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| Санитарка | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинский регистратор | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

3.8. Группа заготовки крови в выездных условиях (выездная бригада для заготовки донорской крови)

(создается из расчета заготовки крови не менее 3000 литров цельной донорской крови в год)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Врач-трансфузиолог; руководитель бригады | 1 |
| Врач - трансфузиолог | 2 |
| Операционная медицинская сестра | 3 |

| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 2 |
| --- | --- |
| Медицинский регистратор | 2 |
| Санитарка | 2 |

3.9. Отделение долгосрочного хранения клеток крови

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | при хранении и выдаче для трансфузий до 500 доз клеток крови в год | дополнительно вводится при выдаче для трансфузий на каждые 500 доз клеток крови свыше 500 доз клеток крови в год |
| Заведующий отделением, врач-трансфузиолог | 1 | 0,5 |
| Врач-трансфузиолог | 1 | 0,5 |
| Операционная медицинская сестра | 1 | 0,5 |
| Инженер | 1 | 0,5 |
| Санитарка | 1 | 0,5 |

4. Экспедиция с центром управления запасами компонентов крови

|  | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской крови и ее | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | компонентов в год |  |  | крови и ее компонентов в год | крови и ее компонентов в год |
| Заведующий; врач-трансфузиолог | — | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Санитарка | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Примечание. Экспедиция может вводиться в структуру центра организации трансфузиологической помощи или

отдела заготовки крови и ее компонентов СПК.

Клинико-диагностическая лаборатория

5,1. Клиническая лаборатория

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавлива ющие до 7 039,02 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год |
| Заведующий лабораторией; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лаборант | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сестра-хозяйка | — | — | - | 1 | 1 |
| 5.1.1. Группа предварительного обследования доноров |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарка | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1.2. Группа | биохимических исследований |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | — | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
| Санитарка | — | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |

|  | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, | СПК, | СПК, | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год |
| Наименование должностей | заготавлива ющие до 7 039,02 пинты | заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров | заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров |  |  |
|  | донорской | донорской | донорской |  |  |
|  | крови и ее | крови и ее | крови и ее |  |  |
|  | компоненто в в год | компоненто в в год | компоненто в в год |  |  |
| 5.1.3. Группа иммуногематологических исследований |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 0,5 | 0,5-1 | 1 | 1 | 2 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Санитарка | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 |

5.2. Лаборатория иммунологических исследований

|  | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий лабораторией; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Санитарка | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 5.3. Лаборатория молекулярно-биологических исследований (вводится при исследовании более 20 ООО образцов донорской крови в год по решению органа управления здравоохранением) |
| Заведующий лабораторией; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач клинической лабораторной диагностики/биолог | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Санитарка | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

5.4. Бактериологическая лаборатория

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год |
| Заведующий лабораторией; врач-бактериолог (врач клинической лабораторной диагностики) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач-бактериолог | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Санитарка | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |

6. Отдел контроля качества

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров донорской крови и ее компоненто в в год |
| Заведующий отделом; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Санитарка | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

7. Отдел информационных технологий

|  | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Наименование должностей | СПК, заготавлива ющие до 4000 литров донорской крови и ее | СПК, заготавлива ющие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компоненто в в год | СПК, заготавлива ющие от 8001 до 10000 литров | СПК, заготавлива ющие свыше 10000 литров |
|  | компоненто |  |  | донорской | донорской |
|  | в в год |  |  | крови и ее компоненто в в год | крови и ее компоненто в в год |
| Заведующий отделом; инженер-программист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженер-программист | — | — | — | 1 | 2 |
| Техник | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Оператор ЭВМ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Примечания:

- Количество штатных единиц отделения заготовки крови в стационарных условиях, отделения плазмоцитафереза и количество выездных бригад для заготовки донорской крови изменяется пропорционально установленным объемам заготовки крови и ее компонентов. Дополнительные штаты могут распределяться во все структурные подразделения СПК по решению главного врача.

- Для обеспечения круглосуточной консультативной трансфузиологической помощи на СПК, не имеющих центра организации трансфузиологической помощи, дежурства в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни осуществляются врачебным и медицинским персоналом в пределах штатной численности СПК.

- Включение в структуру СПК дополнительных подразделений (отделов, отделений, групп), не предусмотренных настоящими требованиями, осуществляется с учетом внедрения в практику передовых технологий производства компонентов крови с увеличением штатной численности СПК.

- На СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год, (центрах крови) численный состав работников может устанавливаться по решению руководителя СПК с учетом применяемых технологий

заготовки и обследования донорской крови, достаточности для выполнения утвержденного плана заготовки крови и ее компонентов, соблюдения лимитов фонда оплаты труда.

Приложение № 3 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28 марта 2012 № 278н

## Требования к отделению переливания крови

## (трансфузиологическому отделению)

  - Отделение переливания крови (трансфузиологическое отделение) (далее - ОПК) является структурным подразделением государственных организаций здравоохранения. ОПК организуется при потребности в крови и ее компонентах не менее 300 литров в год.

  - В зависимости от объемов заготовки и переработки крови в год ОПК делятся на:

заготавливающие 300-700 литров донорской крови и ее компонентов в

год,

заготавливающие 701-1000 литров донорской крови и ее компонентов

в год,

заготавливающие 1001-1500 литров донорской крови и ее компонентов

в год,

заготавливающее более 1500 литров донорской крови и ее компонентов

в год.

  - Штатная численность медицинского персонала ОПК устанавливается в соответствии с объемом производственной деятельности с учетом требований штатных нормативов медицинского персонала ОПК, предусмотренных приложением № 4 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

  - На должность заведующего отделением - врача-трансфузиолога назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. № 14292), по специальности «трансфузиология».

Заведующий отделением - врач-трансфузиолог подчиняется руководителю государственной организации здравоохранения, чьим структурным подразделением является ОПК, и его заместителю по медицинской части; по организационно-методическим вопросам - руководителю СПК.

5. Основными функциями ОПК являются: комплектование, учет и медицинское обследование доноров; заготовка и хранение крови и ее компонентов; организация исследования донорской крови; обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов; контроль за организацией постановки трансфузионной терапии в организации здравоохранения;

создание и хранение запасов компонентов донорской крови и аутокомпонентов;

ведение учета и отчетности по утвержденным формам; оказание консультативной помощи при проведении трансфузионной терапии и в случае возникновения посттрансфузионных реакций и осложнений;

учет посттрансфузионных реакций и осложнений.

Приложение № 4 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от «J?/» Junp 2012 г. №

## Требования к штатным нормативам медицинского персонала отделения переливания крови (трансфузиологического отделения)

|  | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | опк, | опк, | опк, |
|  | заготавли | заготавли | заготавли |
| Наименование должностей | ваюшие 1001-1500 | ваюшие 701-1000 | ваюшие 300-700 |
|  | литров донорской крови и ее компоненто | литров донорской крови и ее компоненто | литров донорской крови и ее компоненто |
|  | в | в в год | в в год |
| Заведующий отделением; врач- трансфузиолог | 1 | 1 | 1 |
| Врач- трансфузиолог | 2 | 1 | 0,5 |
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1-2 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |
| Операционная медицинская сестра | 2 | 2 | 1 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 3 | 2 | 1 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 0,5 |
| Медицинская сестра | 2 | 1 | 1 |
| Санитарка | 4 | 3 | 2 |

Примечания:

- При заготовке плазмы методом плазмафереза в количестве до 300 литров в год в штат отделения переливания крови (трансфузиологического отделения) может вводиться дополнительно 0,5 должности операционной медицинской сестры.

- При заготовке крови более 1500 литров и плазмы методом плазмафереза в количестве более 300 литров в год количество штатных единиц отделения переливания крови (трансфузиологического отделения) устанавливается в зависимости от объема работы.

Приложение № 5 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28 марта 2012 № 278н

## Требования к трансфузиологическому кабинету

## (кабинету переливания крови)

  - Трансфузиологические кабинеты (кабинеты переливания крови) (далее - ТК) создаются в организациях здравоохранения, не имеющих в своем составе отделения переливания крови (трансфузиологического отделения), и предназначены для решения вопросов организации оказания трансфузиологической помощи в организациях здравоохранения и взаимодействия с другими организациями донорства крови и ее компонентов.

  - ТК является структурным подразделением организаций здравоохранения.

Структура ТК, численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем ТК в зависимости от трансфузиологической активности и имеющейся потребности в применении методов гемокоррекции и фотогемотерапии, использования аутологичной крови и ее компонентов, с учетом требований штатных нормативов медицинского персонала трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови), предусмотренных приложением № 2 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

  - На должность заведующего кабинетом - врача-трансфузиолога назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Министерством юстиции России 9 июля 2009 г. № 14292), по специальности «трансфузиология».

Заведующий кабинетом - врач-трансфузиолог подчиняется руководителю организации здравоохранения, чьим структурным подразделением является ТК, и его заместителю по медицинской части; по организационно-методическим вопросам - руководителю СПК.

4. Функциями ТК являются:

обеспечение современного уровня организации и постановки трансфузионной терапии в организации здравоохранения;

внедрение в комплексное лечение больных современных принципов трансфузионной терапии;

внедрение в клиническую практику применения аутологичной крови и ее компонентов;

проведение мероприятий по внедрению в клиническую практику применения методов гемокоррекции и фотогемотерапии;

организация обеспечения лечебных отделений компонентами крови для оказания трансфузиологической помощи, хранение компонентов крови;

оказание консультативной помощи с целью своевременного и квалифицированного лечения пациентов при возникновении посттрансфузионного осложнения или реакции;

организация и ведение учетно-отчетной документации по оказанию трансфузиологической помощи, предоставление текущей и периодической информации о трансфузиологической помощи в организации здравоохранения.

Приложение № 6 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28 марта 2012 № 278н

## Требования к штатным нормативам медицинского персонала трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови)

| Наименование | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| должностей | трансфузиологическая активность |
|  | до 10% | 11-20% | 21% и более |
| Заведующий кабинетом - врач- трансфузиолог | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Медицинская сестра | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Санитарка | 0,25 | 0,5 | 0,5 |

Приложение № 7 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от	жеЩ&с. 2012 г. № ttffn

## Требования к плазмоцентру

- Плазмоцентр создается в целях заготовки плазмы для фракционирования (далее - плазмы) в составе организации здравоохранения.

- Создание плазмоцентров, их количество и мощность определяются с учетом потребности в плазме, направляемой на фракционирование, особенностей донорского потенциала на основе изучения перспективной демографической ситуации и наличия инфраструктуры на конкретной территории.

- Плазмоцентры могут быть стационарного и передвижного типа. Плазмоцентр стационарного типа может располагаться в типовых корпусах или в специально приспособленных зданиях и помещениях, кроме зданий, в которых располагаются инфекционные больницы, судебно-медицинские и патологоанатомические отделения.

Плазмоцентр передвижного типа (передвижная станция) размещается в специально обустроенных модулях, обеспечивающих условия заготовки, заморозки, хранения и безопасность плазмы, перемещаемых с помощью транспортных средств.

- Штатная численность медицинского персонала плазмоцентра устанавливается в соответствии с объемом производственной деятельности с учетом требований штатных нормативов медицинского персонала плазмоцентра, предусмотренных приложением № 8 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Штатная численность прочего персонала плазмоцентра устанавливается руководителем организации здравоохранения, в составе которой находится данный плазмоцентр.

На должность руководителя плазмоцентра назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Министерством юстиции России 9 июля 2009 г. № 14292), по специальности «трансфузиология».

5. Основными функциями плазмоцентра являются: планирование, комплектование и медицинское обследование доноров крови и ее компонентов;

заготовка плазмы методом автоматического афереза; контроль процесса плазмафереза и состояния доноров до и после процедуры;

взятие, хранение и отправка образцов крови и плазмы на исследование в лаборатории;

замораживание и хранение в замороженном состоянии заготовленной плазмы до отправки на склад или производство;

упаковка заготовленной плазмы и подготовка к транспортированию на склад или производство;

обеспечение безопасности заготовленной плазмы на всех этапах производственного процесса;

утилизация плазмы, признанной непригодной для применения; профилактика инфицирования гемотрансмиссивными инфекциями доноров, а также медицинских работников при исполнении своих профессиональных обязанностей;

проведение пропаганды донорства крови и ее компонентов среди населения;

осуществление контроля за приборами и устройствами, необходимыми для производства и хранения плазмы;

расследование случаев посттрансфузионных осложнений, разработка и проведение мероприятий по их профилактике;

ведение учетной и отчетной медицинской документации в установленном порядке;

обеспечение санитарно-противоэпидемического режима при заготовке плазмы;

разработка и внедрение системы качества в своей деятельности; обобщение и анализ производственной деятельности и на основе анализа полученных данных разработка и представление в установленном порядке предложений по улучшению этой работы;

обеспечение повышения профессиональной квалификации врачебного и среднего медицинского персонала плазмоцентра;

внедрение новых технологий в процесс заготовки, обследования и хранения плазмы;

участие в специальных мероприятиях по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

выполнение иных функций в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 8 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28 марта 2012 № 278н

## Требования

## к штатным нормативам медицинского персонала плазмоцентра

I. Требования к штатным нормативам медицинского персонала плазмоцентра стационарного типа

1. Врачебный персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Руководитель плазмоцентра | 1 |
| Врач-трансфузиолог | единица на 5 аппаратов автоматического плазмафереза (при односменном режиме работы); единицы на 5 аппаратов автоматического плазмафереза (при использовании в режиме работы графиков сменности). |

Примечания:

1. Наименование должности руководителя (заведующего) плазмоцентра может быть дополнена наименованием врачебной должности «врач- трасфузиолог» с учетом профиля структурного подразделения и специальности, предусмотренной номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, по которой работник имеет соответствующую подготовку и работа по которой вменяется в круг его обязанностей, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. № 2 Юн (зарегистрирован в Минюстом России 5 июня 2009 г. № 14032).

2. Должность врача-трансфузиолога устанавливается из расчета не менее 1 единицы на плазмоцентр.

2. Средний медицинский персонал

|  | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Наименование должности | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  | ДО | 6- | 11 | 16 | 21 | 25 | 31 | 41 |
|  | 5 | 10 | -15 | -20 | -25 | 30 | 40 | 50 |
| Медицинская сестра процедурной (при односменном режиме работы) | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| Медицинская сестра процедурной (при использовании в режиме | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 |
| работы графиков сменности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарка | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |

Примечания:

- Должность старшей медицинской сестры устанавливается из расчета 1 единица на плазмоцентр.

- При односменном режиме работы при использовании в режиме работы графиков сменности количество штатных единиц удваивается.

II. Требования к штатным нормативам медицинского персонала плазмоцентра передвижного типа (передвижная станция)

1. Врачебный персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Заведующий передвижной станцией - врач- трансфузиолог | 1 единица на плазмоцентр передвижного типа |
| Врач-трансфузиолог | 1 единица на плазмоцентр передвижного типа |

2. Средний медицинский персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц на плазмоцентр передвижного |
| --- | --- |
| Медицинская сестра процедурной (при односменном режиме работы) | 3 |
| Медицинская сестра процедурной (при использовании в режиме работы графиков сменности) | 4 |
| Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) | 1,5 |
| Медицинский регистратор | 1 |
| Санитарка | 2 |

Примечание. Должность старшей медицинской сестры устанавливается из расчета 1 единица на плазмоцентр передвижного типа.

Приложение № 2 к приказу

Минздравсоцразвития России

от 28 марта 2012 № 278н

Перечень оборудования для оснащения организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее

компонентов

1. Станции переливания крови (центры крови) 1.1. Отдел комплектования донорских кадров

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливаю щие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Весы медицинские электронные стационарные (для взвешивания людей) | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Набор для оказания неотложной | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  | медицинской помощи донорам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на рабочее помещение |
| 4. | Прибор для измерения артериального давления | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |

1.2. Отдел заготовки крови и её компонентов

|  |  |  | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | СПК, заготавливаю щие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Аквадистиллятор | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы* | шт | по требованию |
| 3. | Аппарат для плазмафереза | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Аппарат для цитафереза | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Быстрозамораживатель для плазмы крови (производительность определяется потребностью медицинской | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |

|  | организации) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Весы медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Весы-помешиватели донорской крови | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9. | Камера теплоизоляционная низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы (объем определяется потребностью медицинской организации) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Комплект оборудования для глицеринизации и деглицеринизации эритроцитов* | комп лект | по требованию |
| 11. | Комплект оборудования для замораживания и хранения клеток крови при сверхнизкой температуре* | комп лект | по требованию |
| 12. | Кресло донорское стационарное | шт | 2 | 2 3 | 4 |
| 13. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на рабочее помещение |
| 14. | Плазмоэкстрактор (автоматический или механический (ручной) | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Мобильный комплекс заготовки крови (наличие определяется необходимостью проведения заготовки крови на выезде)* | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Система инактивации вирусов в плазме крови* | шт | по требованию |
| 17. | Стерилизатор медицинский | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |

| 18. | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комп лект | 2 | 2 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови стационарное | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови переносное | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21. | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 22. | Центрифуга рефрижераторная напольная | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 23. | Холодильник медицинский (ниже -25 °С), 500 л | шт | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 24. | Холодильник медицинский (температура +2 -+6°С), 500 л | шт | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 25. | Холодильник медицинский низкотемпературный (- 80° С)* | шт | по требованию |

1.2.1. Выездная бригада для заготовки донорской крови (из расчета заготовки 3000 литров цельной донорской крови в год)

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Весы медицинские напольные | шт | 1 |
| 2. | Прибор для измерения артериального давления | шт | 2 |
| 3. | Анализатор для определения гемоглобина портативный | шт | 1 |
| 4. | Донорское кресло мобильное | шт | 3 |
| 5. | Весы-помешиватели для взятия крови мобильные | шт | 3 |
| 6. | Устройство для запаивания трубок полимерных | шт | 3 |

|  | контейнеров для заготовки и хранения крови переносное |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Термоконтейнер для транспортировки крови и ее компонентов | шт | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 8. | Контейнер для транспортировки образцов крови | шт | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 9. | Термоконтейнер для транспортировки реагентов | шт | Количество определяется вместимостью контейнера |

1.3. Экспедиция с центром управления запасами компонентов крови

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливаю щие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1 | Термоконтейнер для транспортировки крови и ее компонентов | шт | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 2 | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комп лект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Холодильник медицинский (ниже-25° С) | шт | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Холодильник медицинский (+2°-+6° С) | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |

1.4. Отдел лабораторной диагностики

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.Клиническая лаборатория |
| 1. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на помещение |
| 2. | Установка для водоподготовки | шт | 1 |
| 3. | Система для поддержания постоянной температуры воздуха | шт | 1 на помещение |
| 1.4.1.1. Группа предварительного обследования крови доноров |
| 1. | Анализатор гематологический автоматический | шт | 1 |
| 2. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 1 |
| 3. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 4. | Шейкер для перемешивания пробирок с кровью* | шт | 1 |
| 5. | Холодильник медицинский (+2°-+6и С) | шт | 1 |
| 6. | Шкаф вытяжной лабораторный | шт | 1 |
| 7. | СОЭ-метр | шт | 1 |
|  | 1.4.1.2. Группа биохимических исследований |
| 1. | Анализатор биохимический | шт | 1 |
| 2. | Аппарат для электрофореза белковых фракций | шт | 1 |
| 3. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт |  |
| 4. | Шкаф вытяжной лабораторный | шт | 1 |
| 5. | Центрифуга лабораторная | шт | 1 |
| 6. | Холодильник медицинский (ниже -25°С, для хранения контрольных сывороток) | шт | 1 |
| 7. | Холодильник медицинский (+2и-+6° С) | шт | 1 |
|  | 1.4.1.3. Группа иммуногематологических исследований |

| 1. | Автоматический иммуногематологический анализатор для проведения иммуногематологических исследований | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Система полуавтоматического оборудования/набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора, ридера и шейкера | комплект | 1 |
| 3. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 5 |
| 4. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 5. | Термостат электрический суховоздушный | шт | 1 |
| 6. | Холодильник фармацевтический (+2и-+6°С) | шт | 4 |
| 7. | Центрифуга лабораторная | шт | 1 |
| 1.4.2. Лаборатория иммунологических исследований |
| 1. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 8 |
| 2. | Автоматический дозатор 8 канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт | 4 |
| 3. | Комплект полуавтоматического оборудования для иммуноферментного анализа (промыватель планшетов (вошер) —2 шт, спектрофотометр планшетный 1 шт, термостат-шейкер для микропланшет - 2 шт) | шт | 1 |
| 4. | Автоматический анализатор для иммуноферментного/иммунохемилюминесцентного анализа | шт | 1 |
| 5. | Центрифуга лабораторная | шт | 2 |
| 6. | Ламинарный шкаф II кл. | шт | 1 |
| 7. | Холодильник медицинский (+2°-+6° С) | шт | 4 |
| 8. | Холодильник фармацевтический (- 40и С) | шт | 1 |
|  | 1.4.3. Лаборатория молекулярно-биологических исследований |

| 1. | Автоматический/автоматизированный комплекс для генотестирования донорской крови | комплекс | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Комплект полуавтоматического оборудования для молекулярно-биологических исследований, обеспечивающий процессы пробоподготовки, анализа и детекции | комплект | 1 |
| 3. | Центрифуга лабораторная | шт | 2 |
| 4. | Ламинарный шкаф II кл. | шт | 1 |
| 5. | Холодильник медицинский (+2°-+6° С) | шт | 4 |
| 6. | Холодильник фармацевтический (- 40° С) | шт | 1 |
| 7. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 1 |
| 1.4.4. Бактериологическая лаборатория |
| 1. | Весы электронные лабораторные, диапазон измерений 0,1-1000 г, класс точности: II высокий | шт | 1 |
| 2. | рН-метр | шт | 1 |
| 3. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 4. | Пробоотборное устройство | шт | 1 |
| 5. | Средоварка полуавтоматическая/ автоматическая | шт | 1 |
| 6. | Стерилизатор медицинский воздушный, | шт | 1 |
| 7. | Стерилизатор медицинский паровой | шт | 1 |
| 8. | Термостат электрический суховоздушный, | шт | 1 |
| 9. | Ламинарный шкаф II кл. | шт | 1 |
| 10. | Холодильник медицинский (+2°-+6° С) | шт | 1 |
| 11. | Центрифуга лабораторная | шт | 1 |
| 1.5. Отдел контроля качества |
| № | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |

| п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор биохимический | шт | 1 |
| 2. | Анализатор гемостаза (коагулометр автоматический) | шт | 1 |
| 3. | Аппарат для размораживания плазмы | шт | 1 |
| 4. | Гемоглобинометр | шт | 1 |
| 5. | Баня водяная лабораторная | шт | 1 |
| 6. | Весы лабораторные, диапазон измерений 0,1-1000 г, класс точности: II высокий | шт | 1 |
| 7. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт | 4 |
| 8. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 9. | Камера Горяева | шт | 1 |
| 10. | Миллиосмометр* | шт | 1 |
| 11. | рН-метр (для контроля качества тромбоцитного концентрата) | шт | 1 |
| 12. | Спектрофотометр | шт | 1 |
| 13. | Анализатор для контроля стерильности компонентов крови* | шт | 1 |
| 14. | Фотометр | шт | 1 |
| 15. | Цитометр | шт | 1 |
| 16. | Центрифуга гематокритная | шт | 1 |
| 17. | Центрифуга лабораторная | шт | 1 |
| 18. | Холодильник медицинский (ниже -25и С) | шт | 1 |
| 19. | Холодильник медицинский (+2и-+6° С) | шт | 1 |
| 20. | Ламинарный шкаф II класса | шт | 1 |

1.6. Компьютерное и сетевое оборудование для обеспечения функционирования информационной системы

трансфузиологии станций переливания крови (центров крови)

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество единиц оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливаю щие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливаю щие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированных рабочих мест информационной системы | шт | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2. | Принтер лазерный | шт | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 3. | Штрихкодовый сканер | шт | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 4. | Термотрансферный принтер | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Серверное оборудование | комп лект | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Источник бесперебойного питания | шт | 20 | 22 | 30 | 32 |
| 7. | Комплект оборудования для создания инфраструктуры | комп лект | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Отделение переливания крови (трансфузиологическое отделение)

|  |  |  | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | ОПК, заготавливающие 300-700 литров донорской крови и ее компонентов в год | ОПК, заготавливающие 701-1000 литров донорской крови и ее компонентов в год | ОПК, заготавливающие 1001-1500 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Весы медицинские электронные стационарные (для взвешивания людей) | шт | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи донорам | шт | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на рабочее помещение |
| 4. | Прибор для измерения артериального давления | шт | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Анализатор гемоглобина крови | шт | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Аппарат для плазмафереза | шт | не менее 1 на отделение |
| 7. | Аппарат для цитафереза | шт | в соответствии с обоснованной потребностью организации здравоохранения |
| 8. | Быстрозамораживатель для плазмы крови | шт | не менее 1 на отделение |
| 9. | Весы медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Весы-помешиватели донорской крови | шт | 2 | 4 | 6 |
| 11. | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов | шт | 1 | 1 | 1 |

| 12. | Кресло донорское стационарное | шт | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Плазмоэкстрактор (автоматический или мехинический (ручной)) | шт | 2 | 4 | 6 |
| 14. | Термоконтейнер Опереносной многократного применения |  | 2 | 2 | 4 |
| 15. | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | шт | не менее 1 на отделение |
| 16. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови | шт | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок | шт | количество определяется видом используемых технологий заготовки крови и её компонентов |
| 18. | Центрифуга рефрижераторная напольная с крестообразным ротором | шт | 2 | 2 | 3 |
| 19. | Холодильник медицинский (ниже-25° С) | шт | не менее 1 на отделение |
| 20. | Холодильник медицинский (+2°-+6° С) | шт | не менее 1 на отделение |
| 21. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором (комплектация, ускорение определяются методиками, используемыми в ОПК) | шт | 1 | 2 | 3 |
| 23. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт | 2 | 2 | 4 |

| 24. | Система полуавтоматического оборудования/набор полуавтоматического оборудования для | шт | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора |  |  |  |  |
| 25. | Термостат электрический суховоздушный | шт | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Стерилизатор медицинский воздушный | шт | 2 | 2 | 3 |
| 27. | Баня водяная лабораторная | шт | 1 | 1 | 2 |
| 28. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированных |  |  |  |  |
|  | рабочих мест информационной системы | шт | 1 | 2 | 3 |
|  | трансфузиологии с системой защиты |  |  |  |  |
|  | персональных данных |  |  |  |  |
| 29. | Принтер | шт | 1 | 1 | 1 |
| 30. | Штрихкодовый сканер | шт | 1 | 2 | 3 |
| 31. | Термотрансферный принтер | шт | 1 | 1 | 1 |
| 32. | Источник бесперебойного питания | шт | 1 | 2 | 3 |
| 33. | Комплект оборудования для создания инфраструктуры | комплект | — | 1 | 1 |

3. Трансфузиологический кабинет (кабинет переливания крови)

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для размораживания и подогрева компонентов | шт | 2 |

|  | крови |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Холодильник медицинский (ниже -25°С) | шт | 1 |
| 3. | Холодильник медицинский (+2° -+6°С) | шт | 1 |
| 4. | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комплект | 1 |
| 5. | Термоконтейнер для транспортировки компонентов крови (количество определяется потребностью организации) | шт | 4 |
| 6. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на рабочее помещение |
| 7. | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором | шт | 1 |
| 8. | Термостат электрический суховоздушный | шт | 1 |
| 9. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 1 |
| 10. | Набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора | набор | по требованию |
| 11. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 12. | Комплект аппаратуры для заготовки и применения аутологичной крови и ее компонентов * | комплект | по требованию |
| 13. | Комплект оборудования для проведения экстракорпоральной гемокоррекции * | комплект | по требованию |
| 14. | Комплект оборудования для проведения фотогемотерапии * | комплект | по требованию |
| 15. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи при посттранфузионных осложнениях | набор | 1 |
| 16. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированного рабочего места информационной системы трансфузиологии с системой защиты | шт | 1 |

|  | персональных данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Штрихкодовый сканер | шт | 1 |
| 18. | Принтер | шт | 1 |
| 20. | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |

* При выполнении в организации здравоохранения методов гемокоррекции и фотогемотерапии, заготовки аутологичных гемокомпонентов.

4. Стационарные плазмоцентры и плазмоцентры передвижного типа (передвижная станция)

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  |  |  | до 4 | до 5 | 6-10 | 11-15 | 25-30 | более 30 |
| 1 | Аппарат для плазмафереза | шт | 4 | 5 | 6-10 | 11-15 | 25-30 | Количество увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки |
| 2 | Кресло донорское стационарное | шт | 4 | 6 | 7-11 | 12-16 | 26-31 |  |
| 3 | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови | шт | 5 | 6 | 9 | 13 | 22 | Количество увеличивается пропорционально объему |
| 4 | Анализатор гематологический | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| —5— | Центрифуга лабораторная с | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |

|  | горизонтальным ротором (настольная) |  |  |  |  |  |  | заготовки и переработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Утилизатор медицинских отходов | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 7 | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 |  |
| 8 | Весы медицинские переносные (для взвешивания доноров) | шт | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления | шт | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |  |
| 10 | Быстрозамораживатель для плазмы крови | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 11 | Камера теплоизоляционная низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы / V камеры * | шт / м | 0 | 1/ до 65 | 1/ до 80 | 1/ до 100 | 1/ до 140 |  |
| 12 | Холодильник медицинский (-35°С)* | шт | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |
| 13 | Холодильник медицинский (+2-+6°С) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки |

* Плазмоцентры оснащаются либо холодильниками медицинскими низкотемпературными, либо камерами теплоизоляционными низкотемпературными для хранения свежезамороженной плазмы.

Компьютерное и сетевое оборудование для плазмоцентров

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  |  |  | до 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 25-30 | 31-40 | 41-50 |
| 1. | Персональный компьютер (системный блок) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Терминальная рабочая станция | шт | 9 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 3. | Монитор | шт | 10 | 10 | 11 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 4. | Ноутбук | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Принтер лазерный | шт |  |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6. | Факсимильный аппарат | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Телефон IP | шт |  |  | 10 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| 8. | IP видеокамера | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир, факс) | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Штрих-кодовый сканер беспроводной | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Штрих-кодовый сканер проводной | шт | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 12. | Термотрансферный принтер | шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13. | Шкаф серверный (42U) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 14. | Сервер (rackmount) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Маршрутизатор (rackmount) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Коммутатор (48 ports, РоЕ, rackmount) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. : | Источник бесперебойного питания (не менее 1500VA, rackmount) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18. | USB KVM консоль с DSUB ЖК-дисплеем (rackmount) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Система криптографической защиты DioNIS FW | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечания:

1. В приложении указаны минимальная номенклатура и минимальное количество оборудования для организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. Оснащение оборудованием, отмеченным знаком «*», осуществляется в соответствии с обоснованной потребностью организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (далее - организации здравоохранения), и Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 80 Федерального закона «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724)

2 .Группа молекулярно-биологических исследований создается для проведения дополнительных исследований на маркеры гемотрансмиссивных вирусных инфекций при исследовании более 20 ООО образцов донорской крови в год либо по решению органа управления здравоохранением. Допускается отсутствие в организации здравоохранения группы молекулярно-биологических исследований при условии проведения таких исследований на базе других организаций.

- Количество оборудования для станций переливания крови, заготавливающих более 10 000 литров донорской крови в год, увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки донорской крови.

В настоящий перечень не включены медицинская мебель и предметы общего назначения для кабинетов врачей,

помещений ожидания и отдыха для доноров и других вспомогательных помещений, а также расходные материалы.

5. При наличии в составе организаций здравоохранения филиалов, потребность в оборудовании рассчитывается отдельно для каждого филиала исходя из объёмов заготовки донорской крови.

# Footnotes

Трансфузиологическая активность - отношение числа больных, получивших трансфузиологическую помощь (трансфузионная терапия, аутогемотрансфузии, методы гемокоррекции и фотогемотерапии), к числу пролеченных больных за год в %.

Примечание. При выполнении в организации здравоохранения методов гемокоррекции и фотогемотерапии, заготовки аутологичных гемокомпонентов дополнительно вводится 1 штатная единица врача-трансфузиолога и медицинской сестры.